## 一期消防设施
附件4
场所消防设备统计表
1.火灾自动报警系统
设备名称 | 数量 | 产品型号/生产厂家 | 出厂日期
火灾报警控制器 | 1 | JB-3208T（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2014.11
消防控制室图形显示装置 | 1 | HJ-1910（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2012.07
火灾显示盘 | 1 | JB-YX-252A/上海松江飞繁电子有限公司 | 2013.02
感烟探测器 | 134 | JTY-GD-3002C（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2013.06
感温探测器 | 14 | JTW-BCD-3005B（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2017.01
输入模块 | 42 | HJ-9502（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2015.07
输入/输出模块 | 58 | HJ-9501（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2017.12
声光报警器 | 16 | F9204（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2014.09
手动火灾报警按钮 | 10 | J-SAP-M-9201/上海松江飞繁电子有限公司 | 2017.11
消防电话主机 | 1 | HJ-1756Z(主型）北京恒业世纪科技股份有限公司 | 2014.01
消防电话分机 | 3 | HJ-1756Z(主型）北京恒业世纪科技股份有限公司 | 2014.01
消防应急广播 | 1 | HJ-1757B-SW500G(主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2014.09
扬声器 | 30 | HT-113/北京航天广电科技发展有限公司 | 2013.08
消防电梯 | 1 | 日立LF-2000-2S30
电气火灾监控设备 | 1 | ZD6000-4/A(主型)/葫芦岛正达电子有限公司 | 2016.11
电气火灾监控探测器 | 5 | ZD6100-250P(主型)/葫芦岛正达电子有限公司 | 2016.11
2.消防电源
800KW发电机 | 1 | YC6C1220L-D20/广西玉柴机器股份有限公司 | 2016.01
双电源切换装置 | 8 | WATSG320/施耐德万高（天津）电气设备有限公司 | 2015.04
3.应急照明、疏散指示系统
疏散指示标志 | 163 | ML-BLZD-2LRE3W-1(主型)/佛山顺德区勒流曼凌电器厂(箭头灯) | 2015.11
| 121 | ML-BLZD-2LRE3W-1(主型)/佛山顺德区勒流曼凌电器厂（安全出口） | 2015.11
应急照明灯具 | 149 | ML-ZLZD-Y36W(主型)/佛山顺德区勒流曼凌电器厂 | 2015.08
| 176 | ML-ZLZD-Y13W(主型)/佛山顺德区勒流曼凌电器厂 | 2015.08
| 41 | ML-ZFZD-E3WA1/佛山顺德区勒流曼凌电器厂 | 2015.08
4.消火栓系统
室外消火栓 | 9 | SS100/65-1.6/福建省广捷消防器材有限公司 | 2015.1
室内消火栓 | 135 | SN65/福建省广捷消防器材有限公司 | 2015.1
| 6 | SNW65-1（主型）/福建省广捷消防器材有限公司 | 2016.01
消火栓泵 | 2 | XBD5.2/15G-WHL/江山伟懋制泵有限公司 | 2016.12
| 2 | XBD4.1/30G-WHL/江山伟懋制泵有限公司 | 2016.12
水泵接合器 | 6 | SQD150-1.6(主型)/福建天广消防有限公司 | 2015.08
消防泵控制柜 | 2 | XL-21/福州金宇电器设备有限公司 | 2013.05
消火栓箱 | 141 | SG24D65Z-J/福建南安广捷消防器材厂 | 2015.07
消火栓按钮 | 141 | J-XAPD-9301（主型）/上海松江飞繁电子有限公司 | 2015.09
内扣式接口 | 282 | KD65型/福建省广捷消防器材有限公司 | 2016.01
消防水带 | 141 | 8-65-25涤纶长丝/福建省广捷消防器材有限公司 | 2015.12
消防水枪 | 141 | QZ3.5/7.5（主型）/福建省广捷消防器材有限公司 | 2015.12
消防卷盘 | 6 | JPS0.8-19/25（主型）/福建省广捷消防器材有限公司 | 2015.03
5.自动喷淋没货系统
直立型喷头 | 569 | T-ZSTZ15-68℃(∮5mm玻璃球）（主型）/福建省广捷消防器材有限公司;上喷 | 2017.11
| 15 | T-ZSTX15-68℃(∮5mm玻璃球）/福建省广捷消防器材有限公司；下喷 | 2017.11
水流指示器 | 6 | ZSJZ150（马鞍式）（主型）/福建省广捷消防器材有限公司 | 2015.07
信号阀 | 8 | ZSXF-150-Z(主型）/福建福斯特阀门集团有限公司 | 2015.09
湿式报警阀 | 1 | ZSFZ-150/复兴消防科技有限公司 | 2016.11
压力开关 | 1 | ZSFZ-150/复兴消防科技有限公司 | 2016.11
喷淋水泵 | 2 | XBD7.2/30G-WHL/江山伟懋 | 2016.12
稳压泵 | 1 | W1.5/0.45-RB（消防稳压给水设备）（主型）/上海瑞邦机械集团有限公司 | 2015.10
气压罐 | 1 | W1.5/0.45-RB（消防稳压给水设备）（主型）/上海瑞邦机械集团有限公司 | 2015.10
水泵接合器 | 3 | SQD100-1.6/天广消防 | 2015.08
喷淋泵控制柜 | 1 | XL-21/福州金宇电器设备有限公司 | 2013.05
6.防排烟系统
防火阀 | 2 | FHF WSDC-FK-400*400/福州力超通风工程设备有限公司 | 2018.02
7.防火门、防火窗、防火卷帘系统
防火门（成套） | 3 | GFM-1024-DK5A1.50（甲级）-1/福州久源保安器材有限公司 | 2017.01
| 61 | GFM-1024-DK5A1.00（乙级）-1/福州久源保安器材有限公司 | 2017.12
| 64 | GFM-1823-DK5A1.50（乙级）-2/福州久源保安器材有限公司 | 2015.09
| 6 | GFM-1823-DK5A1.00（乙级）-2-子母式/福州久源保安器材有限公司 | 2015.09
8.气体灭火系统
气体灭火设备（成套） | 5 | GQQ70/2.5(主型）/福建天广消防 | 2017.09
| 1 | GQQ150/2.5/湖南金鼎消防器材有限公司 | 2015.09
| 2 | GQQ70*2/2.5（主型）/福建天广消防 | 2017.09
气体灭火控制器 | 1 | ZY-4C（主型）/上海松江 | 2015.09
| 1 | JB-QBL-QM200（主型）/深圳泛海三江电子股份有限公司 | 2017.1
9.灭火器
手提式灭火器 | 54 | MFZ/ABC3（主型）/福建长乐闽光消防 | 2015.09
| 324 | MFZ/ABC5（主型）/福建长乐闽光消防 | 2015.09
| 16 | MFZ/ABC6（主型）/福建长乐闽光消防 | 2015.09
10.其他灭火设施
厨房设备灭火装置 | 1 | CMJS9-1（主型）/北京中置天龙科技发展有限公司 | 2018.04