建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建省榕城司法强制隔离戒毒所行政区停车棚项目

- 工程概况 1、建设地点：福州市闽侯县 2、工程专业：房屋建筑与装饰工程 3、工期质量：合同工期 / 天；工程质量：合格工程 4、招标范围：停车场内新建钢雨棚、暗沟等。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有: / ； 5、工程特征： - 建筑面积： / 。 - 层数及檐口高度：/； - 结构质式： / ； - 基础类型： 独立基础 ； - 装饰情况：开挖回填、钢雨棚构件制作与安装、钢构件油漆、暗沟。 - 混凝土情况： 现场拌制 。 - 编制范围 按照 天一（福建）建设工程有限公司设计的福建省榕城司法强制隔离戒毒所行政区停车棚项目图纸，编制范围包括停车场内新建钢雨棚、暗沟等，具体范围如下： 1、不含三通一平； - 编制依据 1、图纸：天一（福建）建设工程有限公司设计的福建省榕城司法强制隔离戒毒所行政区停车棚项目施工图纸；工程编号 / ，时间 2020年7月。 2、招标文件： / ；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告 / ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则。 5、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》 （FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2020年2月9日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2020年2月9日），其中，暂列金额： 3000元 ；专业暂估价： / 元；工程排污费：不计。 - 其他说明 1、本项目基础钢筋型号未明确，本次预算钢筋型号暂按HRB300计入。 2、本项目夯实系数未明确，本次预算夯实系数暂按0.87计入。 3、设计费暂列金3000元。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 材料名称; 品牌范围; 备注. 2、甲供的材料设备及其单价见下表： 名称; 品牌; 单价; 备注. - 报价注意事项 【说明：主要针对施工方法、施工方案及其措施项目、规费、深化设计等在结算时是否可以调整的问题】 1、土方工程： 垃圾外运运距由投标方自行考虑 ； 2、桩基工程： 1)预制桩： / ； 2)设计为冲(钻)孔灌注桩皆可的： / 3)设计明确为冲孔灌注桩或钻孔灌注桩的： / ； 4)人工挖孔混凝土桩： / ； 3、环境保护： / ； 4、混凝土模板及支架： 考虑 ； 5、脚手架： / ； 6、施工排水、降水： / ； 7、垂直运输： / ； 8、大型机械设备基础： / ； 9、大型机械设备检测： / ； 10、大型机械设备进出场及安拆费： / ； 11、基坑支护工程拆除： / ； 12、非夜间施工照明： / ； 13、材料二次搬运： 未考虑 ； 14、其他特殊措施：未考虑，如有发生按实签证 ； 15、工程排污费： / ； 16、劳保费率： / ； 17、需要二次深化设计的 / 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 车辆限位器; 车辆限位器; 个; 按数量计算.