	工程项目造价审核汇总表

	工程名称:2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第1页 
共1页

	序号
	单项工程名称
	审前金额
（元）
	审后金额（元）
	审核增减
（元）

	
	
	
	金额
	其中：安全文明施工费
	其中：规费
	

	1
	2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	99626.00
	97091.00
	3332.00
	　
	-2535.00

	合  计
	99626.00
	97091.00
	3332.00
	　
	-2535.00


	单项工程造价审核汇总表

	工程名称:2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目  2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第1页 
共1页

	序号
	单位工程名称
	审前金额
（元）
	审后金额（元）
	审核增减
（元）

	
	
	
	金额
	其中：安全文明施工费
	其中：规费
	

	1
	房屋建筑与装饰工程
	99626.00
	97091.00
	3332.00
	　
	-2535.00

	合  计
	99626.00
	97091.00
	3332.00
	　
	-2535.00


	单位工程审核汇总表

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目  2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目  房屋建筑与装饰工程
	第1页 
共1页

	序号
	汇 总 内 容
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	1
	分部分项工程费
	93909.00
	92430.00
	-1479.00

	1.1
	宿舍楼及场所拆除工程
	3825.00
	2015.00
	-1810.00

	1.2
	宿舍楼及场所零星修缮
	31898.00
	28000.00
	-3898.00

	1.3
	宿舍楼及场所修缮门窗工程
	14597.00
	14090.00
	-507.00

	1.4
	屋顶水箱维修（尺寸暂按1.8m*2m*2m）
	15663.00
	12633.00
	-3030.00

	1.5
	连廊拆除工程
	2513.00
	10747.00
	8234.00

	1.6
	连廊装修工程
	25413.00
	24945.00
	-468.00

	2
	措施项目费
	5717.00
	4661.00
	-1056.00

	2.1
	总价措施项目费
	4713.00
	4007.00
	-706.00

	2.1.1
	安全文明施工费
	3399.00
	3332.00
	-67.00

	2.1.2
	其他总价措施费
	332.00
	325.00
	-7.00

	2.1.3
	防尘喷雾措施费
	356.00
	350.00
	-6.00

	2.1.4
	疫情常态化防控措施费
	626.00
	　
	-626.00

	2.2
	单价措施项目费
	1004.00
	654.00
	-350.00

	3
	其他项目费
	　
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	　
	　
	　

	3.2
	专业工程暂估价
	　
	　
	　

	3.3
	总承包服务费
	　
	　
	　

	合计=1+2+3
	99626.00
	97091.00
	-2535.00


	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第1页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目

	房屋建筑与装饰工程

	宿舍楼及场所拆除工程

	1
	011604002009
	立面抹灰层拆除
(1)教育基地墙面（西）
(2)铲除旧墙皮
	m2
	1.840
	22.16
	40.77
	1.840
	19.27
	35.46
	-5.31

	1.1
	10116046
	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)
	m2
	1.840
	22.16
	40.77
	1.840
	19.27
	35.46
	-5.31

	2
	011604002010
	立面抹灰层拆除
(1)三楼队员储藏间墙（东）
(2)铲除旧墙皮
	m2
	17.850
	22.16
	395.56
	17.850
	19.27
	343.97
	-51.59

	2.1
	10116046
	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)
	m2
	17.850
	22.16
	395.56
	17.850
	19.27
	343.97
	-51.59

	3
	011605001007
	平面块料拆除
(1)四楼南面办公室
(2)拆除损坏地砖
	m2
	17.110
	13.03
	222.94
	17.110
	11.31
	193.51
	-29.43

	3.1
	10116040
	拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层)
	m2
	17.110
	13.03
	222.94
	17.110
	11.31
	193.51
	-29.43

	4
	011604002011
	立面抹灰层拆除
(1)宿舍楼二楼民警卫生间
(2)铲除旧墙皮
	m2
	11.640
	22.16
	257.94
	11.640
	19.27
	224.30
	-33.64

	4.1
	10116046
	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)
	m2
	11.640
	22.16
	257.94
	11.640
	19.27
	224.30
	-33.64

	5
	011604002012
	立面抹灰层拆除
(1)宿舍楼三、四楼民警卫生间
(2)铲除旧墙皮
	m2
	23.280
	22.16
	515.88
	23.280
	19.27
	448.61
	-67.27

	5.1
	10116046
	拆除墙面装饰层(拆除墙柱面 水泥及混合砂浆面)
	m2
	23.280
	22.16
	515.88
	23.280
	19.27
	448.61
	-67.27

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	1433.09
	　
	　
	1245.85
	-187.24

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第2页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	6
	011605001008
	平面块料拆除
(1)宿舍楼儿二楼值班室
(2)拆除损坏地砖
	m2
	12.320
	13.03
	160.53
	12.320
	11.31
	139.34
	-21.19

	6.1
	10116040
	拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层)
	m2
	12.320
	13.03
	160.53
	12.320
	11.31
	139.34
	-21.19

	7
	011610001043
	门窗拆除
(1)宿舍楼二楼楼梯
(2)拆除旧窗户
	m2
	4.820
	81.17
	391.24
	4.820
	70.57
	340.15
	-51.09

	7.1
	10116102T
	拆除门窗(拆除整樘门窗)
	m2
	4.820
	81.17
	391.24
	4.820
	70.57
	340.15
	-51.09

	8
	010103002003
	余方弃置
(1)拆除废弃的建筑垃圾
(2)运距暂按照25km以内计算
	m3
	25.000
	73.61
	1840.25
	4.150
	69.73
	289.38
	-1550.87

	8.1
	10101042
	人工装车(土方)
	m3
	25.000
	15.09
	377.25
	4.150
	13.12
	54.45
	-322.80

	8.2
	10101086T
	自卸汽车运土(载重10t以外 运距25km以内)
	m3
	25.000
	58.52
	1463.00
	4.150
	56.61
	234.93
	-1228.07

	宿舍楼及场所零星修缮

	9
	010904002005
	楼（地）面涂膜防水
(1)宿舍楼水池漏水修补
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	105.000
	76.18
	7998.90
	105.000
	74.51
	7823.55
	-175.35

	9.1
	10109086T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 平面)
	m2
	105.000
	76.18
	7998.90
	105.000
	74.51
	7823.55
	-175.35

	10
	010904002006
	楼（地）面涂膜防水
(1)宿舍楼与教学楼顶局部漏水修补
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	27.000
	91.69
	2475.63
	27.000
	74.51
	2011.77
	-463.86

	10.1
	10109086T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 平面)
	m2
	27.000
	91.69
	2475.63
	27.000
	74.51
	2011.77
	-463.86

	11
	010903002015
	墙面涂膜防水
	m2
	1.840
	100.85
	185.56
	1.840
	81.98
	150.84
	-34.72

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	13052.11
	　
	　
	10755.03
	-2297.08

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第3页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	　
	　
	(1)教育基地墙面（西）
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11.1
	10109087T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 立面)
	m2
	1.840
	100.85
	185.56
	1.840
	81.98
	150.84
	-34.72

	12
	011406001015
	抹灰面油漆涂料
(1)教育基地墙面（西）
(2)2遍腻子打磨
(3)乳胶漆，两底两面
	m2
	1.840
	41.89
	77.08
	1.840
	44.08
	81.11
	4.03

	12.1
	10114133
	乳胶漆(室内 墙面 二遍)
	m2
	1.840
	41.89
	77.08
	1.840
	38.24
	70.36
	-6.72

	12.2
	10114135T
	乳胶漆(每增一遍)
	m2
	　
	　
	　
	1.840
	5.85
	10.76
	10.76

	13
	010903002016
	墙面涂膜防水
(1)三楼队员储藏间墙（东）
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	17.850
	100.85
	1800.17
	17.850
	81.98
	1463.34
	-336.83

	13.1
	10109087T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 立面)
	m2
	17.850
	100.85
	1800.17
	17.850
	81.98
	1463.34
	-336.83

	14
	011406001016
	抹灰面油漆涂料
(1)三楼队员储藏间墙（东）
(2)2遍腻子打磨
(3)乳胶漆，两底两面
	m2
	17.850
	41.89
	747.74
	17.850
	44.09
	787.01
	39.27

	14.1
	10114133
	乳胶漆(室内 墙面 二遍)
	m2
	17.850
	41.89
	747.74
	17.850
	38.24
	682.58
	-65.16

	14.2
	10114135T
	乳胶漆(每增一遍)
	m2
	　
	　
	　
	17.850
	5.85
	104.42
	104.42

	15
	011102003005
	块料楼地面
(1)四楼南面办公室
(2)600*600地砖
	m2
	17.110
	227.61
	3894.41
	17.110
	174.24
	2981.25
	-913.16

	15.1
	10111046T
	(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内)
	m2
	17.110
	227.61
	3894.41
	17.110
	174.24
	2981.25
	-913.16

	16
	010903002017
	墙面涂膜防水
(1)宿舍楼二楼民警卫生间
	m2
	11.640
	100.85
	1173.89
	11.640
	81.98
	954.25
	-219.64

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	7693.29
	　
	　
	6266.96
	-1426.33

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第4页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	　
	　
	(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16.1
	10109087T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 立面)
	m2
	11.640
	100.85
	1173.89
	11.640
	81.98
	954.25
	-219.64

	17
	011406001017
	抹灰面油漆涂料
(1)宿舍楼二楼民警卫生间
(2)2遍腻子打磨
(3)乳胶漆，两底两面
	m2
	11.640
	41.89
	487.60
	11.640
	44.09
	513.21
	25.61

	17.1
	10114133
	乳胶漆(室内 墙面 二遍)
	m2
	11.640
	41.89
	487.60
	11.640
	38.24
	445.11
	-42.49

	17.2
	10114135T
	乳胶漆(每增一遍)
	m2
	　
	　
	　
	11.640
	5.85
	68.09
	68.09

	18
	010903002018
	墙面涂膜防水
(1)宿舍楼三、四楼民警卫生间
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	23.280
	100.85
	2347.79
	23.280
	81.98
	1908.49
	-439.30

	18.1
	10109087T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 立面)
	m2
	23.280
	100.85
	2347.79
	23.280
	81.98
	1908.49
	-439.30

	19
	011406001018
	抹灰面油漆涂料
(1)宿舍楼三、四楼民警卫生间
(2)2遍腻子打磨
(3)乳胶漆，两底两面
	m2
	23.280
	41.89
	975.20
	23.280
	44.09
	1026.42
	51.22

	19.1
	10114133
	乳胶漆(室内 墙面 二遍)
	m2
	23.280
	41.89
	975.20
	23.280
	38.24
	890.23
	-84.97

	19.2
	10114135T
	乳胶漆(每增一遍)
	m2
	　
	　
	　
	23.280
	5.85
	136.19
	136.19

	20
	040204002001
	人行道块料铺设
(1)车行通道二道门门口人行小门
(2)预拌混凝土C10
	m2
	2.000
	50.02
	100.04
	2.000
	49.10
	98.20
	-1.84

	20.1
	40204001T
	人行道垫层(混凝土垫层 厚度15cm)
	m2
	2.000
	50.02
	100.04
	2.000
	49.10
	98.20
	-1.84

	21
	011102003006
	块料楼地面
(1)宿舍楼儿二楼值班室
(2)600*600地砖
	m2
	12.320
	227.61
	2804.16
	12.320
	174.24
	2146.64
	-657.52

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	6714.79
	　
	　
	5692.96
	-1021.83

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第5页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	21.1
	10111046T
	(地砖楼地面 水泥砂浆结合层 不勾缝 周长3200mm以内)
	m2
	12.320
	227.61
	2804.16
	12.320
	174.24
	2146.64
	-657.52

	22
	010903002019
	墙面涂膜防水
(1)宿舍楼、教学楼户外墙面
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	20.000
	100.85
	2017.00
	20.000
	81.98
	1639.60
	-377.40

	22.1
	10109087T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 立面)
	m2
	20.000
	100.85
	2017.00
	20.000
	81.98
	1639.60
	-377.40

	23
	011406001019
	抹灰面油漆涂料
(1)宿舍楼、教学楼户外墙面
(2)2遍腻子打磨
(3)乳胶漆，两底两面
	m2
	20.000
	54.38
	1087.60
	20.000
	55.62
	1112.40
	24.80

	23.1
	10114132
	乳胶漆(室外 墙面 二遍)
	m2
	20.000
	54.38
	1087.60
	20.000
	49.77
	995.40
	-92.20

	23.2
	10114135T
	乳胶漆(每增一遍)
	m2
	　
	　
	　
	20.000
	5.85
	117.00
	117.00

	24
	010903002020
	墙面涂膜防水
(1)南面围墙外墙
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	14.000
	100.85
	1411.90
	14.000
	81.98
	1147.72
	-264.18

	24.1
	10109087T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm厚 立面)
	m2
	14.000
	100.85
	1411.90
	14.000
	81.98
	1147.72
	-264.18

	25
	011406001020
	抹灰面油漆涂料
(1)南面围墙外墙
(2)2遍腻子打磨
(3)乳胶漆，两底两面
	m2
	14.000
	54.38
	761.32
	14.000
	55.62
	778.68
	17.36

	25.1
	10114132
	乳胶漆(室外 墙面 二遍)
	m2
	14.000
	54.38
	761.32
	14.000
	49.77
	696.78
	-64.54

	25.2
	10114135T
	乳胶漆(每增一遍)
	m2
	　
	　
	　
	14.000
	5.85
	81.90
	81.90

	26
	010903002021
	墙面涂膜防水
(1)教育楼五楼天台
(2)2mm厚聚合物水泥基防水涂料
	m2
	10.000
	100.85
	1008.50
	10.000
	81.98
	819.80
	-188.70

	26.1
	10109087T
	涂料防水(聚合物水泥防水涂料2mm
	m2
	10.000
	100.85
	1008.50
	10.000
	81.98
	819.80
	-188.70

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	6286.32
	　
	　
	5498.20
	-788.12

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第6页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	　
	　
	厚 立面)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	011406001021
	抹灰面油漆涂料
(1)教育楼五楼天台
(2)2遍腻子打磨
(3)乳胶漆，两底两面
	m2
	10.000
	54.38
	543.80
	10.000
	55.62
	556.20
	12.40

	27.1
	10114132
	乳胶漆(室外 墙面 二遍)
	m2
	10.000
	54.38
	543.80
	10.000
	49.77
	497.70
	-46.10

	27.2
	10114135T
	乳胶漆(每增一遍)
	m2
	　
	　
	　
	10.000
	5.85
	58.50
	58.50

	宿舍楼及场所修缮门窗工程

	28
	010801001045
	木质门
(1)宿舍楼二、三、四楼南面办公室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	3.000
	218.15
	654.45
	3.000
	208.95
	626.85
	-27.60

	28.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	3.000
	218.15
	654.45
	3.000
	208.95
	626.85
	-27.60

	29
	010801001046
	木质门
(1)宿舍楼一楼
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	3.000
	218.15
	654.45
	3.000
	208.95
	626.85
	-27.60

	29.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	3.000
	218.15
	654.45
	3.000
	208.95
	626.85
	-27.60

	30
	010802001013
	金属（塑钢）门
(1)戒毒食堂门口小操场卫生间
(2)修缮铝合金门购买所需五金配件
	m2
	2.000
	404.51
	809.02
	2.000
	396.22
	792.44
	-16.58

	30.1
	10108019T
	修缮(铝合金平开门)
	m2
	2.000
	404.51
	809.02
	2.000
	396.22
	792.44
	-16.58

	31
	010802003009
	钢质防火门
(1)队员车间仓库
(2)消防门2020*1150
(3)修缮消防门购买所需五金配件
	m2
	1.000
	757.42
	757.42
	1.000
	747.55
	747.55
	-9.87

	31.1
	10108028T
	修缮(钢质防火门)
	m2
	1.000
	757.42
	757.42
	1.000
	747.55
	747.55
	-9.87

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	3419.14
	　
	　
	3349.89
	-69.25

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第7页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	32
	010801001047
	木质门
(1)宿舍楼一楼音控室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	2.000
	218.15
	436.30
	2.000
	208.95
	417.90
	-18.40

	32.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	2.000
	218.15
	436.30
	2.000
	208.95
	417.90
	-18.40

	33
	010801001048
	木质门
(1)宿舍楼一楼体育器材室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	1.000
	218.15
	218.15
	1.000
	208.95
	208.95
	-9.20

	33.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	1.000
	218.15
	218.15
	1.000
	208.95
	208.95
	-9.20

	34
	010811001002
	门窗五金
(1)宿舍楼一楼指纹门
(2)更换闭合器
	个
	1.000
	524.00
	524.00
	1.000
	520.74
	520.74
	-3.26

	34.1
	10108109T
	门窗特殊五金(闭门器 明装)
	个
	1.000
	524.00
	524.00
	1.000
	520.74
	520.74
	-3.26

	35
	010801001049
	木质门
(1)宿舍楼儿二楼值班室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	2.000
	208.95
	417.90
	2.000
	208.95
	417.90
	　

	35.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	2.000
	208.95
	417.90
	2.000
	208.95
	417.90
	　

	36
	010801001050
	木质门
(1)宿舍楼二楼心电图室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	1.000
	208.95
	208.95
	1.000
	208.95
	208.95
	　

	36.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	1.000
	208.95
	208.95
	1.000
	208.95
	208.95
	　

	37
	010807001002
	金属（塑钢、断桥）窗
(1)宿舍楼二楼楼梯
(2)铝合金窗户
	m2
	4.820
	275.61
	1328.44
	4.820
	269.40
	1298.51
	-29.93

	37.1
	10108078T
	塑钢成品窗(塑钢平开窗)
	m2
	4.820
	275.61
	1328.44
	4.820
	269.40
	1298.51
	-29.93

	38
	010801001051
	木质门
(1)宿舍楼三楼内间门
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	1.000
	218.15
	218.15
	1.000
	208.95
	208.95
	-9.20

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	3351.89
	　
	　
	3281.90
	-69.99

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第8页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	38.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	1.000
	218.15
	218.15
	1.000
	208.95
	208.95
	-9.20

	39
	011610004002
	门把手拆除、安装
(1)宿舍楼四楼宿舍区
(2)拆除门把手
(3)安装门把手
	套
	16.000
	84.86
	1357.76
	16.000
	73.78
	1180.48
	-177.28

	39.1
	10116104T
	拆除、安装门把手
	套
	16.000
	84.86
	1357.76
	16.000
	73.78
	1180.48
	-177.28

	40
	010808001002
	木门窗套
(1)教育楼三楼民警办公室门框
(2)门框修复
	m2
	1.000
	60.26
	60.26
	1.000
	56.76
	56.76
	-3.50

	40.1
	10108091T
	门窗套(木工板 直接安在墙面上)
	m2
	1.000
	60.26
	60.26
	1.000
	56.76
	56.76
	-3.50

	41
	010801001052
	木质门
(1)教学楼四、五楼
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	2.000
	218.15
	436.30
	2.000
	208.95
	417.90
	-18.40

	41.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	2.000
	218.15
	436.30
	2.000
	208.95
	417.90
	-18.40

	42
	010801001053
	木质门
(1)教育楼五楼办公室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	3.000
	218.15
	654.45
	3.000
	208.95
	626.85
	-27.60

	42.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	3.000
	218.15
	654.45
	3.000
	208.95
	626.85
	-27.60

	43
	010802003010
	钢质防火门
(1)教育楼五楼天台
(2)修缮消防门购买所需五金配件
	m2
	1.000
	757.42
	757.42
	1.000
	747.55
	747.55
	-9.87

	43.1
	10108028T
	修缮(钢质防火门)
	m2
	1.000
	757.42
	757.42
	1.000
	747.55
	747.55
	-9.87

	44
	010802001014
	金属（塑钢）门
(1)综合楼卫生间
(2)修缮铝合金门购买所需五金配件
	樘
	10.000
	404.51
	4045.10
	10.000
	396.22
	3962.20
	-82.90

	44.1
	10108019T
	修缮(铝合金平开门)
	樘
	10.000
	404.51
	4045.10
	10.000
	396.22
	3962.20
	-82.90

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	7311.29
	　
	　
	6991.74
	-319.55

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第9页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	45
	010801001054
	木质门
(1)综合楼313室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	1.000
	218.15
	218.15
	1.000
	208.95
	208.95
	-9.20

	45.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	1.000
	218.15
	218.15
	1.000
	208.95
	208.95
	-9.20

	46
	010801001055
	木质门
(1)机关五楼501、502室
(2)修缮木门购买所需五金配件
	樘
	2.000
	218.15
	436.30
	2.000
	208.95
	417.90
	-18.40

	46.1
	10108001T
	修缮木门
	樘
	2.000
	218.15
	436.30
	2.000
	208.95
	417.90
	-18.40

	47
	010802001015
	金属（塑钢）门
(1)机关五楼卫生间
(2)修缮铝合金门购买所需五金配件
	樘
	1.000
	404.51
	404.51
	1.000
	396.22
	396.22
	-8.29

	47.1
	10108019T
	修缮(铝合金平开门)
	樘
	1.000
	404.51
	404.51
	1.000
	396.22
	396.22
	-8.29

	屋顶水箱维修（尺寸暂按1.8m*2m*2m）

	48
	010607005001
	屋顶水箱钢丝网加固
(1)屋顶水箱裂缝加固
(2)采用铁丝网加固
(3)浇筑一层4cm厚水泥砂浆
	m2
	44.800
	103.63
	4642.62
	44.800
	103.31
	4628.29
	-14.33

	48.1
	20202003T
	屋顶水箱钢丝网加固
	m2
	44.800
	103.63
	4642.62
	44.800
	74.11
	3320.13
	-1322.49

	48.2
	10112065T
	界面剂、铺网(挂钢丝网)
	m2
	　
	　
	　
	44.800
	29.20
	1308.16
	1308.16

	49
	010902002009
	屋顶水箱涂膜防水（平面）
(1)屋顶水箱铁丝网水泥加固后
(2)刷聚氨脂防水涂膜3mm厚
(3)刷1遍
	m2
	16.000
	94.91
	1518.56
	16.000
	94.91
	1518.56
	　

	49.1
	10109082T
	涂料防水(聚氨脂防水涂膜3mm厚 平面)
	m2
	16.000
	94.91
	1518.56
	16.000
	94.91
	1518.56
	　

	50
	010902002010
	屋顶水箱涂膜防水（立面）
(1)屋顶水箱铁丝网水泥加固后
	m2
	21.600
	105.10
	2270.16
	21.600
	105.10
	2270.16
	　

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	9490.30
	　
	　
	9440.08
	-50.22

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第10页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	　
	　
	(2)刷聚氨脂防水涂膜3mm厚
(3)刷1遍
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	50.1
	10109083T
	涂料防水(聚氨脂防水涂膜3mm厚 立面)
	m2
	21.600
	105.10
	2270.16
	21.600
	105.10
	2270.16
	　

	51
	010902001005
	屋顶水箱卷材防水（平面）
(1)刷聚氨脂防水涂膜3mm厚刷1遍后
(2)采用尼龙纱布加固一遍
	m2
	16.000
	89.09
	1425.44
	16.000
	11.36
	181.76
	-1243.68

	51.1
	10109036T
	卷材防水(尼龙纱布 一布一油 平面)
	m2
	16.000
	89.09
	1425.44
	　
	42.71
	　
	-1425.44

	51.2
	10109113T
	屋面过滤层(土工布过滤层)
	m2
	　
	　
	　
	16.000
	11.36
	181.76
	181.76

	52
	010902001006
	屋顶水箱卷材防水（立面）
(1)刷聚氨脂防水涂膜3mm厚刷1遍后
(2)采用尼龙纱布加固一遍
	m2
	21.600
	93.41
	2017.66
	21.600
	11.36
	245.38
	-1772.28

	52.1
	10109037T
	卷材防水(尼龙纱布 一布一油 立面)
	m2
	21.600
	93.41
	2017.66
	　
	46.64
	　
	-2017.66

	52.2
	10109113T
	屋面过滤层(土工布过滤层)
	m2
	　
	　
	　
	21.600
	11.36
	245.38
	245.38

	53
	010902002011
	屋顶水箱涂膜防水（平面）
(1)尼龙布网加固后
(2)刷聚氨脂防水涂膜3mm厚
(3)刷1遍
	m2
	16.000
	94.91
	1518.56
	16.000
	94.91
	1518.56
	　

	53.1
	10109082T
	涂料防水(聚氨脂防水涂膜3mm厚 平面)
	m2
	16.000
	94.91
	1518.56
	16.000
	94.91
	1518.56
	　

	54
	010902002012
	屋顶水箱涂膜防水（立面）
(1)尼龙布网加固后
(2)刷聚氨脂防水涂膜3mm厚
(3)刷1遍
	m2
	21.600
	105.10
	2270.16
	21.600
	105.10
	2270.16
	　

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	7231.82
	　
	　
	4215.86
	-3015.96

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第11页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	54.1
	10109083T
	涂料防水(聚氨脂防水涂膜3mm厚 立面)
	m2
	21.600
	105.10
	2270.16
	21.600
	105.10
	2270.16
	　

	连廊拆除工程

	55
	011605001009
	平面块料拆除
(1)连廊木地板、木桌椅拆除
(2)人工运输拆除废弃建筑材料
	m2
	110.000
	7.05
	775.50
	110.000
	7.05
	775.50
	　

	55.1
	10116042
	拆除地面装饰层(拆除木地板面层 带龙骨)
	m2
	110.000
	7.05
	775.50
	110.000
	7.05
	775.50
	　

	56
	010103002004
	余方弃置
(1)拆除废弃的建筑垃圾
(2)运距暂按照25km以内计算
	m3
	25.000
	69.48
	1737.00
	143.000
	69.73
	9971.39
	8234.39

	56.1
	10101042
	人工装车(土方)
	m3
	25.000
	13.12
	328.00
	143.000
	13.12
	1876.16
	1548.16

	56.2
	10101086T
	自卸汽车运土(载重10t以外 运距25km以内)
	m3
	25.000
	56.36
	1409.00
	143.000
	56.61
	8095.23
	6686.23

	连廊装修工程

	57
	011101003003
	细石混凝土楼地面
(1)连廊细石混凝土地面
(2)现拌抹灰砂浆1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 
(3)现拌普通混凝土C20(42.5) 碎石10mm(细石)
	m2
	72.000
	45.65
	3286.80
	72.000
	41.79
	3008.88
	-277.92

	57.1
	10111027
	细石混凝土楼地面
	m2
	72.000
	45.65
	3286.80
	72.000
	41.79
	3008.88
	-277.92

	58
	011101006003
	平面砂浆找平层
(1)连廊地面
(2)1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm
	m2
	72.000
	30.36
	2185.92
	72.000
	27.71
	1995.12
	-190.80

	58.1
	10111002
	水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚)
	m2
	72.000
	30.36
	2185.92
	72.000
	27.71
	1995.12
	-190.80

	59
	011102001003
	石材楼地面
	m2
	72.000
	204.17
	14700.24
	72.000
	204.18
	14700.96
	0.72

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	22685.46
	　
	　
	30451.85
	7766.39

	分部分项工程量清单审核书

	

	工程名称：2023年度戒毒人员宿舍楼及场所零星修缮项目
	第12页 共12页

	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	单位
	审前造价
	审后造价
	审核增减

	
	
	
	
	原工程量
	原单价
	原合计
	工程量
	综合单价
	合计
	

	　
	　
	(1)连廊地板
(2)材质：花岗岩
(3)20厚干硬性水泥砂浆1：3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	59.1
	10111036T
	石板材楼地面 水泥砂浆结合层 单色 周长3200mm以内
	m2
	72.000
	204.17
	14700.24
	72.000
	204.18
	14700.96
	0.72

	60
	050305010021
	金属椅
(1)1.5m
(2)黑色
(3)不锈钢休闲靠背座椅
	把
	2.000
	420.00
	840.00
	2.000
	420.00
	840.00
	　

	60.1
	50106041T
	成品桌椅安装(金属坐椅 安装)
	把
	2.000
	420.00
	840.00
	2.000
	420.00
	840.00
	　

	61
	050305010022
	金属椅
(1)2m
(2)黑色
(3)不锈钢休闲靠背座椅
	把
	5.000
	480.00
	2400.00
	5.000
	480.00
	2400.00
	　

	61.1
	50106041T
	成品桌椅安装(金属坐椅 安装)
	把
	5.000
	480.00
	2400.00
	5.000
	480.00
	2400.00
	　

	62
	050305010023
	金属桌
(1)1.5M*60CM*50CM
(2)室外桌子防腐防晒
	个
	2.000
	1000.00
	2000.00
	2.000
	1000.00
	2000.00
	　

	62.1
	50106041T
	成品桌椅安装(金属桌 安装)
	个
	2.000
	1000.00
	2000.00
	2.000
	1000.00
	2000.00
	　

	　
	　
	本页小计：
	　
	　
	　
	5240.00
	　
	　
	5240.00
	　

	　
	　
	合    计：
	　
	　
	　
	93909.50
	　
	　
	92430.32
	-1479.18


