附件一

福建省司法戒毒医院

康复中心改造项目设计采购说明

本次采购内容为福建省司法戒毒医院康复中心改造项目设计采取竞价采购方式，由最低价的办法确定项目承包人（在同等报价的情况下，按随机抽取的顺序确定一家为项目承包人）。

一、项目概况

项目建设地点为福州市仓山区福湾路811号（毗邻福州海峡奥体中心）。福建省司法戒毒医院康复中心（原病残戒毒人员食堂综合楼）为二层现浇钢筋混凝土框架结构房屋，房屋主要檐口高度为9.45m，总建筑面积约为1354㎡。该工程位于抗震设防7度（0.10g）地区，于1989年建成并投入使用至今。

该建筑于2019年委托福建省建筑工程质量检测中心有限公司进行结构安全性鉴定，结论为：根据现场检查数据、承载能力验算分析、安全性鉴定及抗震鉴定结果，本工程鉴定单元的结构安全性等级评定为 Dsu级，结构抗震性能满足规范要求。（详见附件二）

- 设计需求

- 福建省司法戒毒医院康复中心改造项目设计计费额约为人民币375万元。该设计需建筑行业（建筑工程）设计资质，包含建筑结构设计、建筑装饰设计（水电）、建筑智能化系统设计等。

- （一）主要设计任务为:

- 对康复中心进行结构加固设计，设计结果应满足国家现行规范要求，符合《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）A级标准；

- 将康复中心设计为适应成瘾性物质自愿戒断治疗和康复服务工作的多功能中心（戒断治疗、教育戒治、康复训练、职业技能培训等）。

- （二）设计成果提交应包含方案设计、施工图设计及工程概算书等。

- （三）设计人提交设计文件份数：相关图件各陆份（不含电子档）。

- （四）设计周期为15个日历天。

- （五）设计服务期限至项目验收。

- （六）项目负责人需为报价人正式在职人员，具备注册建筑师（注册结构工程师）资格，必要时需驻场设计。

- 三、其他说明

（一）采购人提供的福建省司法戒毒医院康复中心结构安全性鉴定报告（附件二）可供设计人参考。如该报告数据与结构加固设计需求有偏差，报价人应自行委托有资质的检测单位进行校准。

该检测费用及周期应包含在设计报价及设计周期中，采购人不另行增加。

- （二）本次报价应包含企业管理费、规费和税金等与本项相关的一切费用，即为拟签订合同的包干价。

（三）报价人近3年内无重大违法违规经营记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单。

（四）本项目未明确的其他约定事项或条款，待采购人与中标承包人签订合同时由双方协商订立。